## Załącznik 1.Specyfikacja techn.
Załącznik 1. Specyfikacja techniczna oferowanej ładowarki |  |  |  |  | Załącznik 1 do oferty
Należy wypełnić białe pola. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach lub załącznikach. . |  |  |  | Ładowarka o mocy zainstalowanej 150kW o parametrach podanych poniżej
L.p. No | Rodzaj wymagania | Wymaganie | Opis wymagania | Tak / Nie | Uwagi
1 | Parametry elektryczne | Zasilanie | 380-480VAC, 3 fazy 50Hz
2 |  | Zainstalowana moc wyściowa DC | Zainstalowane 150kW mocy DC w oferowanej ładowarce
3 |  | Napięcie wyjściowe DC | Zakres roboczy napięcia DC: 200-500Vdc oraz 500-1000Vdc
4 |  | Możliwość rozbudowy mocy DC | Czy jest możliwość rozbudowy mocy stacji do min. 200kW?
5 |  | Ograniczanie mocy | Możliwośc ograniczenia całkowitej mocy ładowarki z poziomu systemu zarządzania, zgodnie z możliwościami przyłącza
6 |  | Zarządzanie energią | Pomiar zużycia energii dla ładowania DC oraz przekazywanie danych do systemu zarządzania ładowarkami
7 | Złącza i kable | Typ złacz DC | 2 złącza Combo/CCS
8 |  | Zasięg roboczy kabla DC | Zastosowane kable pozwalają na min. 3,5m zasięgu roboczego
9 |  | Długość kabla DC | Zastosowane kable złącz DC mają min. 5m długości
10 |  | Parametry złącza DC CCS | Kable złącz DC bez aktywnego chłodzenia, z możliwością ładowania z mocą 150kW dla danego punktu ładowania, również dla pojazdów elektrycznych pracujących w technologii do 500Vdc
11 |  | Parametry złącza DC CCS przy rozbudowie mocy | Kable złącz DC bez aktywnego chłodzenia, po rozbudowie ładowaki z możliwością ładowania z mocą 200kW dla danego punktu ładowania, również dla pojazdów elektrycznych pracujących w technologii do 500Vdc
12 |  | Zgodność złącza DC z | IEC 62196-3:2014
13 |  | Gotowość urządzania na ISO 15118 | Gotowość urządzenia na ISO 15118
14 | Opcje ładowania | Możliwość równoczesnego ładowania na obu złączach DC | Możliwość równoczesnego ładowania pojazdów elektrycznych na obu złączach DC
15 |  | Zarządzanie energią | Podział mocy pomiędzy używane złącza
16 |  | Zgodność z pojazdami elektrycznymi | Wszystkie pojazdy elektryczne oferowane w trakcie składania oferty na rynku europejskim
17 | Zabezpieczenia elektryczne | Zabezpieczenie różnicowoprądowe | Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowoprądowe Charger must be equipped with RCD
18 |  | Zabezpieczenie nadprądowe | Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe
19 | Klasa ochronności | Klasa IP | IP54 lub wyższe
20 |  | Klasa IK | IK10 (za wyjątkiem wyświetlacza, dla którego dopuszczalne jest IK08)
21 | Warunki środowiskowe | Temperatura pracy | -25°C to +45°C.
22 |  | Dopuszczalna wilgotność pracy | od 5% do 95% (bez kondensacji)
23 | Bezpieczeństwo | Wyłącznik awaryjny | Wyłacznik bezpieczeństwa dla potrzeb przerwania procesu ładowania - na wyświetlaczu informacja o załączeniu wyłącznika awaryjnego
24 |  | Zgodność z EMS | Zgodność elektromagnetyczna z wymaganiami przepisów europejskich
25 | System zarządzania ładowarkami | Zgodność z systemem zarządzania | Kompatybilność z systemem Etrel Ocean potwierdzona protokołem integracji lub obecnością ładowarki na liście kompatybilnych modeli)
26 | Telekomunikacja | GSM Modem | Zainstalowany modem GSM obsługujący sieć 4G
27 |  | Ethernet | Złącze Ethernet do połączenia z siecią komputerową
28 |  | Protokół OCPP | Zaimplementowana w ładowarce obsługa protokołu OCPP w wersji 1.6J
29 | Zdalny dostęp i zarządzanie | Konfiguracja stacji | Możliwość konfiguracji ładowarki poprzez wbudowany interfejs
30 |  | Dostęp do logów ładowarki | Możliwość pobrania logów ładowarki
31 |  | Aktualizacja oprogamowania ładowarki | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ładowarki poprzez system Etrel Ocean
32 | Dane statystyczne | Dane statystyczne | Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych
33 | Autoryzacja | Czytnik RFID | Obsługa min. standardu MIFARE classic
34 | Interfejs użytkownika | Wyświetlacz | Dotykowy wyświetlacz kolorowy lub wyświetlacz kolorowy z przyciskami umieszczonymi obok wyświetlacza
35 |  | Wersje językowe interfejsu użytkownika | Obsluga przynajmniej 5 wersji językowych interfejsu użytkownika: polski, słowacki, czeski, angielski, niemiecki
36 | Obudowa | Zabezpieczenie obudowy ladowarki | Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie
37 |  | Ładowarka w ramach jednej obudowy | Ładowarka zamknięta w jednej obudowie (bez podziału na dwa urządzenia osobno mieszczące moduły mocy i osobno dystrybutor)
38 | Różne | Standardy | Ładowarka jest zgodna ze standardami europejskimi oraz z polskimi przepisami
39 | Płatności | Terminal płatniczy | Stacja ładowania wyposażona w terminal płatniczy umożliwiający płatności zbliżeniowe
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 150kW z opcją rozbudowy do większej mocy”
Ja, niżej podpisany(a):
reprezentując Oferenta:
(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby, numer KRS, NIP, adres e-mail)
oświadczam
że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 1 Zapytania ofertowego: „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 150kW z opcją rozbudowy do większej mocy” i posiada parametry wskazane powyżej.
(miejscowość i data)
(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)
*dla oferty składanej w j. polskim

## Słownik (hidden)
zoznam
TAK / YES
NIE / NO