ZAPYTANIE OFERTOWE:

USŁUGA BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POD STACJE SZYBKIEGO ŁADOWANIA

Lipiec 2023

# Spis treści:

1.	Spis treści:	2

2.	Informacje o firmie	3

3.	Ogólne informacje dot. postępowania	3

4.	Opis przedmiotu zamówienia	4

5.	Wymagania dodatkowe	4

6.	Oferty cenowe	5

7.	Istotne parametry umowy	5

8.	Składanie ofert	5

9.	Wybór ofert	6

10.	Harmonogram postępowania	7

11.	Komunikacja	7

12.	Załączniki	7

# 2. Informacje o firmie Nord Auto

Nord Auto Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Volvo Nord Auto Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 89, 15-703 Białystok;   Oddział: 10-701 Olsztyn,  Aleja Warszawska 117D NIP: 542-25-96-650;  REGON 050840600 Sąd Rejony w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000137627

Spółka Nord Auto realizuje obecnie w Olsztynie projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Celem  jest uruchomienie 2 stacji szybkiego ładowania z zainstalowaną mocą min. 175kW

Ogólne informacje dot. Postępowania:

Firma Nord Auto zamierza wybrać wykonawcę który wykona pracę budowlane związane z budową przyłącza elektroenergetycznego nn, prace instalacyjne stacji ładowania, oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odbiór stacji ładowania przez UDT.

# 3. Ogólne informacje dot. postępowania

Spółka zamierza wybrać jednego wykonawcę, który wykona pracę budowlane związane z budową przyłącza elektroenergetycznego nn, prace instalacyjne stacji ładowania, oznakowanie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odbiór stacji ładowania przez UDT.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, które na potrzeby wykonania zamówienia zawarły porozumienie/konsorcjum (dalej: konsorcjum).

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferent składa Zamawiającemu tylko jedną ofertę.

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie upubliczniona w sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe, wraz z podaniem nowego terminu na składanie ofert, jeśli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Przedstawią   aktualny   na   dzień  składania   oferty  odpis, wypis lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej (z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru). Jeżeli oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oferent prowadzący działalność gospodarczą przedstawi dokument potwierdzający, że jest wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego, prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę.

- Złożą zgodne ze wzorem Załącznika nr 3 do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzająca programem operacyjnym,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty,  które   są   powiązane  z  Zamawiającym                 osobowo  lub  kapitałowo, w rozumieniu wskazanym powyżej.

# 4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- budowa przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z projektem technicznym oraz decyzjami administracyjnymi związanymi z procesem budowlanym stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania;

- instalacja stacji ładowania DC wskazanych w specyfikacji zawartej w projekcie technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania;

- doprowadzenie do skutecznego odbioru stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego i jej wpisania do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Nazwa kodu CPV:

- Budowa niezbędnej instalacji elektrycznej do zasilenia ładowarki - kod CPV 45000000-7.

Budowa niezbędnej instalacji elektrycznej do zasilenia ładowarek obejmuje w szczególności:

- budowę przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1;

- dostarczenie wszelkich materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie: tyczenia lub przygotowania dokumentacji geodezyjnej w postaci inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonanie pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów instalacyjnych oraz przeprowadzenie odbiorów (instalacji, technicznego i końcowego);

- doprowadzenie do skutecznego odbioru stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego;

- uruchomienie stacji ładowania;

- wpisanie stacji ładowania do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

# 5. Wymagania dodatkowe

Prace związane z  i budową niezbędnej instalacji elektrycznej do zasilenia ładowarek muszą być zrealizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

# 6. Oferty cenowe

Oferty cenowe należy przedstawić w walucie PLN, w formie zgodnej z załącznikiem nr 3. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, które są związane z proponowanym zakresem usług.

# 7. Istotne parametry umowy

Zamawiający zamierza uwzględnić w umowie następujące tematy:

- wszystkie informacje i propozycje dostarczone przez potencjalnego dostawcę w procesie udzielania zamówienia,

- prawo do zwrotu towaru i otrzymania z powrotem ceny zakupu w przypadku, gdy produkt nie nadaje się do naprawy lub te same wady występują wielokrotnie,

- kary za niespełnienie wymagań określonych w postępowaniu oraz spóźnione wykonanie instalacji do zasilenia ładowarek.

# 8. Składanie ofert

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej, formacie .pdf zabezpieczone przed wprowadzaniem zmian, do dnia 10.08.2023 mailem, na adres: k.arefiew@nordauto.com.pl

Bieg terminu na składanie ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty powinny zawierać:

- Oświadczenie o braku połączeń kapitałowych oraz osobowych stanowiące załącznik nr 2.

- Cenę zamówienia określoną w załączniku nr 3.

- Odpis, wypis lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej (z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru). Jeżeli oferent ma siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oferent prowadzący działalność gospodarczą przedstawi dokument potwierdzający, że jest wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego, prowadzonego w kraju, w którym ma siedzibę.

Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferta może zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim, zaś cena powinna być wyrażona w PLN.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# 9. Wybór ofert

Do udziału w postępowaniu dopuszczone będą podmioty, które w okresie ostatnich 12 miesięcy wykonały co najmniej 5 inwestycji związanych z budową instalacji elektrycznych oraz instalacją stacji ładowania DC. Zestawienie wykonanych usług należy przygotować zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 4.

Spółka zamierza wybrać dostawcę według następujących kryteriów:

- Cena netto (bez VAT)

- Waga: 80%

- Punktacja Cena = Cena min / Cena oferta x 100 punktów x Waga, gdzie

  - Cena min – cena minimalna oferowana w postępowaniu wzięta ze wszystkich przyjętych ofert

  - Cena oferta – cena oferowana przez oferenta

- Czas zgłoszenia gotowości stacji ładowania do podania zasilania przez OSD

Deklaracja czasu realizacji

- Waga: 20%

- Punktacja Cena = Czas min / Czas oferta x 100 punktów x Waga, gdzie

  - Czas min – minimalny czas oferowany w postępowaniu ze wszystkich przyjętych ofert

  - Czas oferta – czas oferowana przez oferenta

Łączny wynik oferty = Punktacja Cena + Punktacja Czas zgłoszenia

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą punktację określoną jako Łączny wynik oferty.

Powodem odrzucenia oferty jest niespełnienie jakiegokolwiek z obowiązkowych parametrów, a także niezgodność jej treści z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

# 10. Harmonogram postępowania

Spółka zamierza wybrać usługodawcę do 09.06.2023.

Planowany harmonogram postępowania:

27.07.2023 	Ogłoszenie zapytania ofertowego

od 27.07.2023 	Pytania do zapytania

27.07.2023 - 09.07.2023	Odpowiedzi i konsultacje

10.08.2023 	Koniec terminu na przesyłanie ofert

11.08.2023 - 11.08.2023 	Otwarcie i ocena ofert, komunikacja/wyjaśnienia z oferentami

14.08.2023 	Ogłoszenie wyników postępowania

28.08.2023	Podpisanie umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub zażądania dodatkowych informacji/wymagań (w tym technicznych) lub zmiany wymaganej struktury i zakresu zapytania ofertowego.

# 11. Komunikacja

Wszelka komunikacja (pytania i odpowiedzi) będzie miała formę elektroniczną za pośrednictwem adresu kontaktowego e-mail: k.arefiew@nordauto.com.pl

# 12. Załączniki

Załącznik 1. Projekt techniczny

Załącznik 2. Oświadczenie o braku połączeń kapitałowych oraz osobowych

Załącznik 3. Szablon oferty cenowej

Załącznik 4. Zestawienie wykonanych usług